문서번호	총무과-10743
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	04/20 김혁
협조
	주무관		우석식

청사 전기시설물 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 04.

행정국

(총무과)

청사 전기시설물 설치 계획 보고

청사 재배치 및 조도보완 요청에 따라 전기시설물을 설치하여 쾌적한 사무환경을 조성하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 사무실  재배치 : 피난구 유도등 및 소방감지가 추가 필요

○ 국제관계대사실 : 조도보완 요청에 따른 조명등 추가 설치

□ 보고내용

○ 재배치로 공간구획, 출입문 추가로 피난구 유도등 및 감지기 추가 필요

○ 사무실내 기둥 등으로 일부 조명등 설치가 부족하여 기준조도 보다    낮아 조명등  추가 설치(다운라이트 6등)

□ 조치계획

○ 피난구 유도등 추가 및 감지기 회로분리, 조명등 추가 설치 등은         전기시설물유지보수 연간단가 업체에 작업지시하여 신속히 조치하고,

- 작업완료 후 실제 시공물량을 반영하여 향후 정산 시행

- 소요예산 : 1,000천원

□ 행정사항

○ 작업시 안전보호장구 착용 및 작업자 안전교육 철저.  끝.