문서번호	계량기검정과-1112
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
박필관		04/20 오임석
협조
	주무관		김윤곤

전기자동차 충전기 검정 테스트 참관 결과 보고

2021. 4.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

전기자동차 충전기 검정 테스트 참관 결과 보고

KTC에서 개발중인 전기자동차 충전기 검사장비의 검정 테스트에 참관하고 조사결과를 보고드림

□ 참관 개요

○ 일    시 : 2021.04.20. 09:00 ~ 13:00

○ 참여인원 : 총 6명[KTC(2명), 스마트그리드협회(3명), 품질시험소(1명)]

○ 장    소 : 총 3개소(송파구 마천1·2동, 문정1동 주민센터 주차장)

○ 대    상 : 송파구 주민센터 내 전기차 충전기(AC완속)

※ 충전기 제조년도 : ’18년

○ 테스트 결과 오차율 : 1~5%

○ 검사장비 세부 내역 : 전력분석기, 저항, JIG, 이동식전원 등

○ 현장 사진

< 마천2동 주민센터 >	< 마천1동 주민센터 >	< 문정1동 주민센터 >

○ 조사 내용

- KTC에서는 4월중 완속 충전기 검정 테스트를 실시중이며, 5월부터 급속 충전기 테스트 실시 예정

- 완속 충전기 테스트 방법은 다소 간단하나, 급속 충전기 테스트는 시험대 및 결합방식이 다양하여 비교적 어려움

- ’18년도에 제조된 충전기로서 법적 오차율을 벗어나나, 크게 차이가 나지는 않은 것으로 확인

□ 향후 일정

○ ’21. 4.21. : 검정장비, 검정방법 관련 KTC 담당 초청·설명 요청

○ ’21. 5. ~ : KTC 급속(DC)충전기 대상 검정 테스트 참관.  끝.