	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(2775호) 고장발생보고(전농)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1736(2021.3.9.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

나. 전농119안전센터-1003(2021.3.12.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(전농)』

2. 위와 관련하여 전농119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 보수가 필요하여     다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2021. 4. 20. 10시경

나. 용수번호 : 지상식 소화전 2775호

다. 담 당 자 : 소방교 정용기

라. 고장내역 : 붙임 참조

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	정용기		진압3팀장	김승관		119안전센터장	04/20 김만영
협조자
시행	전농119안전센터-1564	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화		/전송	02-2246-8119	/		/	대시민공개