문서번호	요금과-8965
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
노남규	김애라	代지창구	04/20 김정일
협 조

2021년 2월 (2021년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2021. 4.

2021년 2월(2021년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 2월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2021	19,174	18,912	98.63
	2020	19,452	19,143	98.41
	증감	-278 (-1.43%)	-231 (-1.21%)	0.22
당월	2021	8,889	8,721	98.10
	2020	9,471	8,981	94.83
	증감	-582 (-6.14%)	-260 (-2.90%)	3.27

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ’21년 2월(’21년 4월 납기) 당월 공급량은 8,889천㎥으로 전년동기 대비 582천㎥ 감소, 조정량은 8,721천㎥으로 전년동기 대비 260천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 3.27%p 증가하였음.

○ 당월 공급량은 전년 대비 539천㎥(5.69%) 감소하였음.

- 2020년 2월 윤일(29일)로 인한 전년대비 월간 공급량 하락

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

- 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정

: 만리가압장 유입(600㎜) 누수복구 작업시 수계전환 시행(2021. 2. 8.)

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021	99.09	98.10
2020	101.81	94.83
증감	-2.72	3.27

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	1,149	575	1,296	1,767	641	1,155	3,187	461
	조정량	1,343	1,795	1,119	2,213	223	1,145	1,543	843
	유수율	116.89	312.27	86.28	125.24	34.70	99.09	48.40	182.79
당월	공급량	553	271	565	1,035	412	532	1,392	170
	조정량	343	1,027	335	1,268	85	616	994	209
	유수율	62.03	378.68	59.30	122.42	20.64	115.75	71.37	122.83
담 당 자		정진우 (급수)	이용민 (급수)	김기문 (급수)	김기문 (급수)	노운학 (급수)	조재민 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율: 노남규(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	301	661	911	3,945	1,029	729	1,365
	조정량	314	588	1,166	3,561	910	765	1,386
	유수율	104.20	89.07	127.91	90.26	88.41	104.89	101.50
당월	공급량	140	312	299	1,783	445	340	640
	조정량	283	172	401	1,811	275	330	573
	유수율	201.98	55.21	134.03	101.56	61.79	97.07	89.54
담 당 자		고명환 (급수)	조재민 (급수)	김민재 (급수)	강철운 (시설)	황순미 (시설)	장원석 (시설)	강철운 (시설)
총 괄		유수율: 노남규(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	5,429	6,676	7,069
	조정량	6,692	5,598	6,622
	유수율	123.27	83.85	93.67
당월	공급량	2,835	2,846	3,207
	조정량	3,057	2,676	2,988
	유수율	107.81	94.00	93.17

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	138,307	8,721	136,665	8,970	-249	-2.78
가정용	119,026	6,600	117,945	6,738	-138	-2.05
공공용	1,073	333	1,072	309	24	7.77
일반용	18,145	1,677	17,579	1,746	-69	-3.95
욕탕용	63	112	69	178	-66	-37.08

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2021년 4월 납기 전체 조정량은 전년동월 대비 249천㎥ 감소

<가정용> : 138천㎥ 감소

○ *********************** ▾9,877㎥

○ ************************* ▾4,148㎥

○ ************************ ▾17,359㎥

<공공용> : 24천㎥ 증가

○ ***************** ▴2,031㎥

○ ****************** ▴2,849㎥

○ ************************** ▴8,869㎥

<일반용> : 69천㎥ 감소

○ ************************ ▾3,375㎥

○ ********************* ▾7,130㎥

○ ****************** ▾3,600㎥

<욕탕용> : 66천㎥ 감소

○ **************** ▾11,363㎥

○ ****************** ▾5,999㎥

○ ****************** ▾10,105㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	138,307	8,720,740	136,665	8,970,373	1,642	-249,633
1	증산4	103	342,834	108	361,385	-5	-18,551
2	증산5	24,029	1,026,674	23,706	1,062,800	323	-36,126
3	와우산1	3,079	334,773	3,024	361,493	55	-26,720
4	와우산2	11,170	1,267,507	10785	1,297,932	385	-30,425
5	만리3	2433	84,996	2,352	82,455	81	2,541
6	홍은	11,388	615,996	11,311	684,865	77	-68,869
7	백련	17758	993,835	17850	1,024,985	-92	-31,150
8	백련6	2745	209,124	2741	223,603	4	-14,479
9	백련9	6930	283,029	6863	288,934	67	-5,905
10	증산3	398	172,238	466	176,609	-68	-4,371
11	남산4	2838	401,311	2913	392,798	-75	8,513
12	불광터널	37548	1,810,561	36834	1,824,634	714	-14,073
13	증산1	4,316	274,906	4,266	297,456	50	-22,550
14	증산2	6316	330,014	6222	319,917	94	10,097
15	진관	7,256	572,942	7,224	570,507	32	2,435

○ 증산4 : ******************** ▾2,799㎥

○ 증산5 : *********************** ▾4,232㎥

○ 와우산1 : **************** ▾11,363㎥

○ 와우산2 : *********************** ▾9,877㎥

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : ****************** ▾5,999㎥

○ 백련 : ******************** ▾1,953㎥

○ 백련6 : ******************** ▾1,537㎥

○ 백련9 : ********************* ▾7,130㎥

○ 증산3 : ******************* ▾3,120㎥

○ 남산4 : ************************ ▴19,132㎥

○ 불광터널 : ***************** ▾5,694㎥

○ 증산1 : ****************** ▾10,105㎥

○ 증산2 : *********************** ▴8,707㎥

○ 진관 : ************************** ▴8,869㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4 <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	219	433,231	220	448,781	-15,550	-3.46
가정용	22	185,498	25	201,433	-15,935	-7.91
공공용	116	90,397	113	87,411	2,986	3.42
일반용	78	150,229	78	149,905	324	0.22
욕탕용	3	7,107	4	10,032	-2,925	-29.16

▷ 증감량 : 15,550㎥ 감소

○ 가정용 : 15,935㎥ 감소

- ************************** ▾2,278㎥

○ 공공용 : 2,986㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 324㎥ 증가

- ************************** ▴1,967㎥

○ 욕탕용 : 2,925㎥ 감소

- ******************** ▾2,799㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1·2동, 연남동, 성산1·2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	24,029	1,026,674	23,707	1,062,815	-36,141	-3.40
가정용	20,261	728,949	20,075	748,206	-19,257	-2.57
공공용	108	20,118	110	20,484	-366	-1.79
일반용	3,651	269,770	3,513	280,901	-11,131	-3.96
욕탕용	9	7,837	9	13,224	-5,387	-40.74

▷ 증감량 : 36,141㎥ 감소

○ 가정용 : 19,257㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 366㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 11,131㎥ 감소

- ************************ ▾3,375㎥

○ 욕탕용 : 5,387㎥ 감소

- *********************** ▾4,232㎥

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,079	334,773	3,024	361,493	-26,720	-7.39
가정용	1,646	175,359	1,610	165,645	9,714	5.86
공공용	32	11,850	31	11,191	659	5.89
일반용	1,398	144,925	1,380	164,658	-19,733	-11.98
욕탕용	3	2,639	3	19,999	-17,360	-86.80

▷ 증감량 : 26,720㎥ 감소

○ 가정용 : 9,714㎥ 증가

- ********************* ▴7,574㎥

○ 공공용 : 659㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 19,733㎥ 감소

- ************************** ▾2,876㎥

○ 욕탕용 : 17,360㎥ 감소

- **************** ▾11,363㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1·2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1·2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,170	1,267,507	10,785	1,297,932	-30,425	-2.34
가정용	9,033	905,586	8,702	928,511	-22,925	-2.47
공공용	132	36,747	134	30,559	6,188	20.25
일반용	1,996	300,253	1,939	313,810	-13,557	-4.32
욕탕용	9	24,921	10	25,052	-131	-0.52

▷ 증감량 : 30,425㎥ 감소

○ 가정용 : 22,925㎥ 감소

- *********************** ▾9,877㎥

○ 공공용 : 6,188㎥ 증가

- ***************** ▴2,031㎥

○ 일반용 : 13,557㎥ 감소

- ********************* ▾1,685㎥

○ 욕탕용 : 131㎥ 감소

- ****************** ▾5,894㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1·2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,433	84,996	2,352	82,455	2,541	3.08
가정용	2,246	73,067	2,178	74,442	-1,375	-1.85
공공용	12	3,055	9	2,222	833	37.49
일반용	175	8,874	165	5,791	3,083	53.24
욕탕용	-	-	-	-	-	-

▷ 증감량 : 2,541㎥ 증가

○ 가정용 : 1,375㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 833㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 3,083㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1·2동, 홍제1·2·3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,388	615,996	9,968	684,865	-68,869	-10.06
가정용	10,172	515,108	10,119	575,814	-60,706	-10.54
공공용	142	24,763	141	21,913	2,850	13.01
일반용	1,068	69,919	1,045	68,270	1,649	2.42
욕탕용	6	6,206	6	18,868	-12,662	-67.11

▷ 증감량 : 68,869㎥ 감소

○ 가정용 : 60,706㎥ 감소

- ************************* ▾4,148㎥

○ 공공용 : 2,850㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 1,649㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 12,662㎥ 감소

- ****************** ▾5,999㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,758	993,835	17,850	1,024,985	-31,150	-3.04
가정용	15,858	844,811	15,985	876,245	-31,434	-3.59
공공용	157	42,858	154	40,101	2,757	6.88
일반용	1,742	101,083	1,710	101,895	-812	-0.80
욕탕용	1	5,083	1	6,744	-1,661	-24.63

▷ 증감량 : 31,150㎥ 감소

○ 가정용 : 31,434㎥ 감소

- *********************** ▾1,362㎥

○ 공공용 : 2,757㎥ 증가

- ****************** ▴2,849㎥

○ 일반용 : 812㎥ 감소

- ********************** ▾1,092㎥

○ 욕탕용 : 1,661㎥ 감소

- ***************** ▾1,661㎥

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,745	209,124	2,741	223,603	-14,479	-6.48
가정용	1,987	93,192	1,973	96,152	-2,960	-3.08
공공용	25	16,641	25	15,281	1,360	8.90
일반용	732	99,287	742	111,829	-12,542	-11.22
욕탕용	1	4	1	341	-337	-98.83

▷ 증감량 : 14,479㎥ 감소

○ 가정용 : 2,960㎥ 감소

- ****************** ▾1,251㎥

○ 공공용 : 1,360㎥ 증가

- ********************** ▴1,163㎥

○ 일반용 : 12,542㎥ 감소

- ******************** ▾1,537㎥

○ 욕탕용 : 337㎥ 감소

- ********************* ▾1,101㎥

○ 백련9 <서대문구 홍은1·2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,930	283,029	6,863	288,934	-5,905	-2.04
가정용	6,585	252,176	6,520	257,572	-5,396	-2.09
공공용	41	10,551	40	9,673	878	9.08
일반용	303	20,212	302	21,604	-1,392	-6.44
욕탕용	1	90	1	85	5	5.88

▷ 증감량 : 5,905㎥ 감소

○ 가정용 : 5,396㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 878㎥ 증가

- *********************** ▴1,353㎥

○ 일반용 : 1,392㎥ 감소

- ********************* ▾7,130㎥

○ 욕탕용 : 5㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1·2동, 북가좌1·2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	398	172,238	466	176,609	-4,371	-2.47
가정용	213	146,161	243	152,236	-6,075	-3.99
공공용	16	953	17	1,067	-114	-10.68
일반용	167	16,794	203	17,641	-847	-4.80
욕탕용	2	8,330	3	5,665	2,665	47.04

▷ 증감량 : 4,371㎥ 감소

○ 가정용 : 6,075㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 114㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 847㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,665㎥ 증가

- *********************** ▴1,597㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1·2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,838	401,311	2,913	392,798	8,513	2.17
가정용	2,334	298,599	2,374	283,187	15,412	5.44
공공용	64	40,680	66	41,753	-1,073	-2.57
일반용	436	54,700	469	57,777	-3,077	-5.33
욕탕용	4	7,332	4	10,081	-2,749	-27.27

▷ 증감량 : 8,513㎥ 증가

○ 가정용 : 15,412㎥ 증가

- *********************** ▴19,132㎥

○ 공공용 : 1,073㎥ 감소

- ******************** ▾3,184㎥

○ 일반용 : 3,077㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,749㎥ 감소

- ****************** ▾1,465㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1·2동, 신사1·2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1·2동, 진관동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	37,548	1,810,561	36,834	1,824,634	-14,073	-0.77
가정용	32,904	1,450,749	32,428	1,441,084	9,665	0.67
공공용	160	43,364	163	44,878	-1,514	-3.37
일반용	4,471	289,668	4,227	297,783	-8,115	-2.73
욕탕용	13	26,780	16	40,889	-14,109	-34.51

▷ 증감량 : 14,073㎥ 감소

○ 가정용 : 9,665㎥ 증가

- ************************* ▴65,044㎥

○ 공공용 : 1,514㎥ 감소

- ******************* ▾1,477㎥

○ 일반용 : 8,115㎥ 감소

- ****************** ▾3,600㎥

○ 욕탕용 : 14,109㎥ 감소

- **************** ▾2,345㎥

○ 증산1 <은평구 신사1·2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,316	274,906	4,266	297,456	-22,550	-7.58
가정용	3,949	234,771	3,905	243,126	-8,355	-3.44
공공용	38	7,678	39	5,775	1,903	32.95
일반용	325	28,264	318	31,259	-2,995	-9.58
욕탕용	4	4,193	4	17,296	-13,103	-75.76

▷ 증감량 : 22,550㎥ 감소

○ 가정용 : 8,355㎥ 감소

- ******************** ▾1,065㎥

○ 공공용 : 1,903㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 2,995㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 13,103㎥ 감소

- ****************** ▾10,105㎥

○ 증산2 <은평구 응암1·2·3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,316	330,014	6,222	319,917	10,097	3.16
가정용	5,178	259,393	5,200	248,942	10,451	4.20
공공용	27	5,568	26	5,539	29	0.52
일반용	1,106	54,893	991	57,186	-2,293	-4.01
욕탕용	5	10,160	5	8,250	1,910	23.15

▷ 증감량 : 10,097㎥ 증가

○ 가정용 : 10,451㎥ 증가

- *********************** ▴8,707㎥

○ 공공용 : 29㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 2,293㎥ 감소

- ******************** ▾2,208㎥

○ 욕탕용 : 1,910㎥ 증가

- ***************** ▴3,276㎥

○ 진관 <은평구 갈현1·2동, 신사1·2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2021.2월(’21.4월납기)		2020.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,256	572,942	7,224	570,507	2,435	0.43
가정용	6,638	436,133	6,608	445,756	-9,623	-2.16
공공용	119	67,813	117	58,260	9,553	16.40
일반용	497	67,648	497	65,451	2,197	3.36
욕탕용	2	1,348	2	1,040	308	29.62

▷ 증감량 : 2,435㎥ 증가

○ 가정용 : 9,623㎥ 감소

- ********************* ▾1,849㎥

○ 공공용 : 9,553㎥ 증가

- ************************** ▴8,869㎥

○ 일반용 : 2,197㎥ 증가

- ****************** ▴1,319㎥

○ 욕탕용 : 308㎥ 증가

- 특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.2월 (’21.4월납기)	2020.2월 (’20.4월납기)	증감량
계	3,052,993	3,167,565	-114,572
아현제1동	133,735	144,752	-11,017	******************** ▾2,482
아현제2동	79,831	81,116	-1,285	마포대로 195 마포래미안푸르지오 4단지 ▾1,882
공덕제1동	15,334	18,064	-2,730	특이사항 없음
공덕제2동	150,216	146,977	3,239	************************* ▴4,624
신공덕동	46,103	54,854	-8,751	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안아파트 ▾3,509
도화동	277,809	292,667	-14,858	- ***************** ▾1,685
용강동	244,821	247,183	-2,362	*************** ▾1,352
대흥동	53,551	48,392	5,159	******************** ▴8,553
염리동	143,900	139,700	4,200	**************************** ▴3,517
신수동	242,794	261,990	-19,196	************** ▾11,363
서강동	77,146	77,365	-219	*********************** ▾1,460
서교동	55,290	70,926	-15,636	**************** ▾5,625
동교동	297,147	306,104	-8,957	양화로23길 36 (주)더즈인터랙티브 ▾3,375
합정동	20,206	23,601	-3,395	특이사항 없음
망원제1동	302,329	314,497	-12,168	*************** ▾1,667
망원제2동	2,801	3,117	-316	특이사항 없음
연남동	279,075	279,519	-444	특이사항 없음
성산제1동	288,200	294,920	-6,720	특이사항 없음
성산제2동	78,541	83,965	-5,424	****************** ▾2,799
상암동	264,164	277,856	-13,692	************************* ▾2,278

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.2월 (’21.4월납기)	2020.2월 (’20.4월납기)	증감량
계	2,338,630	2,392,847	-54,217
천연동	195,859	202,392	-6,533	************** ▾1,097
북아현동	68,652	69,973	-1,321	특이사항 없음
충현동	48,993	27,832	21,161	- ******************* ▴19,132
신촌동	59,137	72,473	-13,336	신촌로 73 (주)유수홀딩스 ▾1,537
연희동	535,084	561,179	-26,095	************** ▾1,661
홍제제1동	270,455	278,740	-8,285	*************** ▾5,999
홍제제3동	175,374	185,225	-9,851	************** ▾5,667
홍제제2동	47,353	48,483	-1,130	******************** ▾4,148
홍은제1동	37,468	30,006	7,462	*********************** ***** ▴6,758
홍은제2동	352,037	362,754	-10,717	****************** ▾7,130
남가좌제1동	133,830	134,588	-758	모래내로 143 오성목욕탕 ▾3,120
남가좌제2동	299,951	299,505	446	********************** ▴4,260
북가좌제1동	85,028	88,778	-3,750	특이사항 없음
북가좌제2동	29,409	30,919	-1,510	특이사항 없음

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.2월 (’21.4월납기)	2020.2월 (’20.4월납기)	증감량
계	3,329,117	3,412,995	-83,878
녹번동	440,801	451,619	-10,818	***************** ▾3,194
불광제1동	100,024	148,458	-48,434	- ************* ▾5,694
불광제2동	8,721	10,630	-1,909	*************** ▾1,537
갈현제1동	328,113	341,882	-13,769	**************** ▾1,247
갈현제2동	13,937	16,639	-2,702	********************* ▾1,133
구산동	14,511	17,735	-3,224	*************** ▾1,732
대조동	412,943	421,597	-8,654	**************** ▾3,600
응암제1동	373,818	344,125	29,693	- ********************* ▴65,044
응암제2동	228,437	217,903	10,534	********************* ▴8,707
응암제3동	6,043	8,688	-2,645	******************* ▾2,141
역촌동	642,214	657,931	-15,717	***************** ▾4,840
신사제1동	31,619	39,342	-7,723	***************** ▾5,167
신사제2동	31,015	34,955	-3,940	- *************** ▾1,343
증산동	206,403	221,262	-14,859	증산로9길 13 천수사우나 ▾10,105
수색동	26,036	10,326	15,710	********************* ▴15,796
진관동	464,482	469,903	-5,421	진관동 52전차대대 주둔지 ▾5,736

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 2월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,160,668명 (전년 동월 대비 약 4.0천명 감소)

○ 수 전 수 : 290,926전 (전년 동월 대비 약 3.1천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 2월	291	254	2	35	0
2020년 2월	288	252	2	34	0
증감	3	2	0	1	0

○ 평균 최고기온 : 7.9℃(전년 대비 0.7℃ 상승)

○ 평균 최저기온 : -2.2℃(전년 대비 0.9℃ 하락)

○ 강우일수 및 강우량 : 5일, 7.1mm(전년 대비 46.0mm 감소)

○ 누수복구건수 : 91건(전년 대비 5건 증가)

붙임 : 2021. 2월 유수율 현황 표 1부.  끝.