투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1 건조시설 총량 감시설비 유속계 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0434호(2021.4.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1 건조시설 총량 감시설비 유속계 구매 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 총량 감시설비 유속계 교체 설치

2) 요청사유 : 유속계 노후화로 인해 정확도가 떨어짐에 따라 배출가스 유량 오차 발생

3) 구매계획 : TMS용 굴뚝 유속계(XFLOW-10) 1대

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(굴뚝TMS설비의 정확도 및 신뢰도를 위하여 유속계 구매 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	04/20 최영효
협조자
시행	운영과-4976	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)