문서번호	정수과-1175
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		정수과장					결재
김용식		이기만		04/20 代장호
협 조

가 스 교 육 일 지(염소가스 누출 예방 및 누출시 대처 방안)

교육 일자	2021. 4. 20 ~ 4. 23.
교 관	********
교육 대상	제어실 근무자
교육 방법	전자문서 공람(코로나 19로 인한 비대면)
교육 제목	2021년 4월 염소가스 누출 예방 및 누출시 대처 방안
교육내용
	① 가스 누출시 대처 방안 • 상황 예시 - 염소용기 및 밸브와 연결하는 동관에서 누출 시 - 액체배관 이음부에서 누출 시 - 가동주인 염소 투입설비에서 누출시 • 인지 방법 - 염소실내 가스누출 알람 발생 - 중앙제어실 누출경보, 경고음 발생 및 중화설비 가동 - 살포기 오른쪽 정지버튼을 누른다 ② 조치 사항 • 누설장소 검지 및 확인 방법 - 염소실 현장 제어판넬 가스누출 경보장치 수신부에서 누설지점 확인 - 암모니아수를 누설지점에 가까이 살포하면 흰 연기 발생 • 염소가스 누설 시 행동요령 - 누출량 최소화 작업 →자동으로 흡수 중화설비가 작동하여 제독 되지만 누출량과 복구시간 최소화 작업을 하여야 한다. ※ 교육자료 참조

붙임 : 염소가스 누출 예방 및 누출시 대처 방안.  끝.