문서번호	체육정책과-4411
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	장애인체육팀장	체육정책과장		관광체육국장
손경이	양윤희	이창현		04/20 주용태
협 조
	예산담당관		김재진

서울특별시 산악문화체험센터

시설기능보강을 위한 예산전용 계획

2021. 4.

관광체육국

(체육정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울특별시 산악문화체험센터

시설기능보강을 위한 예산전용 계획

산악문화체험센터 시설기능보강을 위한 예산확보를 위하여「서울특별시장애인체육회 육성」사업예산 일부를 전용(민간경상사업보조 → 시설비) 하고자 함

□ 사업개요

○ 위치·규모 : 마포구 하늘공원로 112, 연면적 2,197.68㎡(지상2/지하1층)

○ 운영방식 : 자립형 민간위탁(위탁기간 : ’20. 5.~’22.12.)

- (사)박영석산악문화진흥회·마포구체육회 컨소시엄

○ 주요시설 : 볼더링장, 실내·외 클라이밍장, 어드벤처 체험시설, 상설전시실 등

○ 사 업 비 : ************

□ 예산전용 계획

○ 전용사유

- 산악문화체험센터 개관에 맞춰 국민체육진흥공단으로부터 시설물 안전점검(’21.3.12.)을 받은 후 지적사항 개선 및 시설운영 중 발생한 불편사항 해소를 위하여 예산을 전용하고 시설기능을 보강하고자 함

≪ 국민체육진흥공단 지적사항 ≫

- 이용객들의 안전을 위해 실내·외 인공암벽장 바닥면을 탄성포장재로 시공

- 계단 경사로 미끄럼방지 패드 설치(1, 2층 계단 : 1,350×100㎜)

- 볼더링장 조도가 낮아 추가적인 레일과 조명 추가설치(한국산업규격 KS 조도기준 A3011:1998)

≪ 수탁업체 요청사항 ≫

- 센터 내부 콘크리트 바닥을 표면강화제로 도장하여 마감하였으나 콘크리트 먼지가 날려 투명 에폭시로 마감

- 주차장의 쇄석을 겉어 내고 아스콘으로 포장한 후 주차구획과 장애인 표시, 주차 스토퍼 설치

- 볼더링장 입구의 단 차이가 없도록 경사로를 만들어 장애인의 이동편의 도모

- 실내 볼더링장 통로 사이를 맨발로 왕래할 수 있도록 렉스코트 시공(면적 : 330㎡)

- 사무공간내 방충망 설치

- 기타 개수대 및 세탁실 설치 등

○ 전용금액 : **********

-************************************************************************************************************

**********************************************

○ 세부 변경내역

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	변경요구액		변경후 예산액
			편성목	통계목		증	감
*****************	**********	***** *********	**** *****	******** ****	*********	*	********	*********
	**********************	***********	********* *****	*** ****	*	*******	*	*******

□ 향후일정

○ 예산전용 요청(체육정책과 → 예산담당관) : ’21. 4.

○ 공사 발주(체육정책과 → 재무과)         : ’21. 4.

붙임  1. 예산전용 요구서 1부

2. 공사시방서 1부.

3. 산출내역서 1부.  끝.