문서번호	행정지원과-8740
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경	04/20 김정일
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

제3종시설물 실태조사 결과 보고

2021. 4.

서부수도사업소

(행정지원과)

제3종시설물 실태조사 결과 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 사업소 청사에 대한 제3종시설물 지정여부를 위한 실태조사 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 지침 제100조(실태조사)

□ 제3종시설물 지정관리를 위한 2021년도 실태조사 추진계획

제1종시설물 및 제2종시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물로서 시설물 안전법 제8조에 따라 지정・고시된 시설물

(시설안전과-9321, ‘20. 7. 8.)

Ⅱ		청사 현황

□ 주소: 서대문구 통일로26길 41

□ 규모: 연면적 4,316㎡(지상5층)

□ 용도 및 구조: 업무시설, 철근콘크리트

□ 사용승인일(준공일): 1967년 11월 10일

Ⅲ		실태조사 개요

□ 대  상: 사업소 청사(연면적 1,000㎡이상, 준공 후 15년 이상 건축물)

□ 조사일: ’21. 4. 19.(월)

□ 점검자: 총 3명

○ 외부전문가 2명**************

○ 청사담당 1명(공업7급 이래운)

□ 점검방법

○ 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼(2019, 국토교통부)에 따라 시설물별 체크리스트에 의한 점검

□ 주요 점검항목

○ 시설물의 주요 변경사항(용도, 구조부재, 하중조건, 기타 환경조건 등)

○ 균열발생 상태(위치, 형상, 크기 등)

○ 구조물 및 부재 손상상태(콘크리트 표면열화, 철근 노출 및 부식 등)

□ 점검사진

사진설명: 현장점검	사진설명: 실태조사 체크리스트 작성

Ⅳ		점검결과

□ 점검결과: **********

□ 제3종시설물 지정여부: ***

안전상태	양호	주의관찰	지정검토
종합점수 범위	100점 ~ 90점 이상	90점미만 ~ 75점이상	75점 미만
제3종시설물 지정여부	미지정	미지정	자문위원회 결과에 따라 ‘지정’또는‘미지정’

※ 상세점검결과 붙임 2. 건축물 실태조사 체크리스트 참조

□ 외부전문가 점검 의견

○ 중대한 결함( 기초의 세굴, 부등침하, 주요 구조 부재의 과다한 변형 및 균열, 지반침하 등)은 발견할 수 없었으며,

○ 건축물의 마감 상태 등을 보았을 때 비내력벽의 미세 균열이 일부 있어 주기적인 점검 및 관리가 필요함.

Ⅴ		행정사항

▢ 차기 실태조사 실시(2023년, 조사주기: 2년에 1회)

○ 실태조사 결과에 따라 제3종시설물 지정여부 결정

▢ 외부전문가 실태조사 수당 지급(약 600천원)

○ 예산과목: 일반관리비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

▢ 실태조사 결과 제출(본부 총무과) : ’21. 5. 10.(限)

붙임  1. 외부전문가 명단 1부.

2. 건축물 실태조사 체크리스트 1부.  끝.