		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[안전신문고] 소화전 파손 민원에 대한 검토

1. 안녕하십니까? 귀하께서 안전신문고를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 요청은 "해당 소화전의 파손 여부 확인 및 보수 요청" 인 것으로 파악됩니다.

3. 소화전의 정상 작동 여부 및 파손 여부를 확인한 결과, 해당 소화전은 몸통 파손으로 정상작동이 어려울 것으로 판단되어 해당 사실을 강남수도사업소로 통보하여 수리하도록 요청하였습니다. 또한 파손된 소화전으로 인해 시민 안전 문제 발생이 우려되어 현재 소화전 몸통을 절단하여 소방서에서 보관중입니다. 해당 소화전은 최대한 빠른 시일내에 수리하도록 하겠습니다

4. 답변 내용에 대한 추가설명이 필요하신 경우 강남소방서 재난관리과 ( ☏ 02-6981-7443 담당자 이상민 ) 으로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 귀하의 시민안전에 대한 관심에 진심으로 감사 드립니다.

담당자							이상민			대응총괄팀장					김선군					재난관리과장					04/16 정영자
협조자
시행			재난관리과-3226									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화								/전송			02-553-3199					/													/	부분공개(6)