염소용기 계근대장 (정수장 04.16)

결재	주무관	정수과장
	이용철	04/19 최종인

2021년 04월 16일 금요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0355	565	0374	559
2		0636	540	0345	567
3		0637	538	0634	538
4		0367	566	0357	565
5		0640	544	3130	564
6		0377	561	739	541
7
8
9
계		6 병	3,314	9 병	3,334
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,800 kg		3,410 kg
	자체계근	8,850 kg		3,400 kg
용기무게		3,314 Kg		3,334 kg
납품수량		5,486 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		86 kg		76 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.