생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서울지방국토관리청장(민자도로관리과장)
(경유)
제목	서울지방국토관리청 소방용수시설(소화전) 이설 협의 요청에 대한 회신

1. 민자도로관리과-3071(2021.4.19.)호 『지장물 이설 협의 요청(광명~서울4, 소화전)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 이설 협의 요청한 소방용수시설(소화전)에 대하여 다음과 같이 조건 승인하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상: 지상식소화전 3개소

관 할	용수번호	형 식	주 소
개화119안전센터	******	지상식	***********
방화119안전센터	******	지상식	*************
방화119안전센터	******	지상식	*************

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거하여 이설 비용을 부담 하시고,  인근 공유지에 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시기 바라며,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 설치하고     소화전 이설 완료 후 3일 이내에 공사 전·후 사진을 첨부하여 회신하여     주시기 바랍니다.

3) 소화전 이설 공사시, 제수변을 소화전 근처로 함께 이설하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 지장물 이설 협의 요청(광명~서울4, 소화전) 1부.

2. 지장물 조서 및 지장물도 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	04/21 김현태
협조자
시행	재난관리과-2526	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(5,7)