문서번호:예방과-4673

현장확인 결과보고서

확인 일시	2021. 4. 21(수) (15:00~16:00)		결재	담당자		검사지도팀장				예방과장
				권순정		代심우성				04/21 이은와
				강병호
대 상 명 및 위 치	******* ************		대 표 자 및 전화번호				******** (***********)
자체점검 구분	■ 작동기능점검 □ 종합정밀점검
관 계 인	*****	용 도	근린생활시설				**** *****		***** ***************
자체점검 실 시 자	*******************	*********	2021.1.12. (1일)				소방시설관 리 사		*****
규 모	양식 철근콘크리트조 4/1층 연면적 1,424.12㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치 사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	- 자체점검 시기 및 횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	- 소방시설관리사 참여 확인 (점검시 입회자 ***에게 확인)
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/ 배치기준)	- 특이사항 없음
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제 점검인원/ 배치신고서)	- 입회자 ***에게 확인 ***************
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/ 보고서 점검일)	- 일치함을 확인함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	- 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 점검기간 및 점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구 사용 점검 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 특이사항 없음