문서번호	예방과-8945
결재일자	2021. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자		예방팀장	예방과장
정용민		이원석	전결 04/21 권혁민
협 조
	담당자			김성문

- 2021년 상반기 -

화재취약주거시설 소방안전점검 결과 보고

2021. 4.

서울소방재난본부

(예 방 과)

- 2021년 상반기 -

화재취약주거시설 소방안전점검 결과 보고

화재취약주거시설에 대한 소방안전점검(컨설팅)으로 화재 취약요인을 개선하고 자료를 현행화 하여 인명 및 재산피해를 최소화 하고자 추진함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 예방과-4329(2021.2.23.)호 『화재취약 주거시설 일제정비 및 안전관리 계획 알림』

❍ 예방과-5872(2021.3.15.)호 『2021년 상반기 화재취약주거시설 소방안전점검 계획 알림』

Ⅱ		추 진 개 요

□ 기  간 : 2021. 2. 23.(화) ~ 4. 15.(목)

□ 대  상 : 45개 화재취약 주거시설

❍ 쪽방촌 (12지역)

- 유관기관 합동 소방안전점검 및 자료 현행화

❍ 주거용 비닐하우스 (18지역), 성매매업소 (3지역), 무허가주택 (12지역)

- 소방안전컨설팅 및 자료 현행화

□ 추진사항

❍ 쪽방촌 등 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 보강 설치 및 정비

❍ 유관기관 합동점검에 따른 노후 불량시설 정비

❍ 쪽방 전문점검팀 및 주택화재안전봉사단 등 운영

Ⅲ		추진결과 총평

□ *************************************************************************************************************

□ **************************************************************************************************************************************

□ **************************************************************************************.

Ⅳ		세부 추진결과

*************

❍ 대    상 : 12개 지역(종로 2, 중부 4, 용산 3, 영등포 3)

❍ 인    원 : *******************************

❍ 점검결과 : ********************  ※ 가스․전기분야 별도

- *****************************

- *****************************************

- **********

❍ 점검사진

******************

❍ 대   상 : 33개 지역 (주거용 비닐하우스 18, 성매매업소 3, 무허가주택 12)

❍ 결   과 : 기초소방시설 보수․정비 및 관리카드 현행화

- 기초소방시설 설치 및 정비, 폐 소화기 수거․교체 등

- 소방안전책임관제 및 주택화재안전봉사단 운영

- 소방안전교육 병행추진 및 점검결과 현행화 : ************

- 현지적응훈련(분기 1회) : **********************

******************

<쪽방 – 12지역>

구 분	보수		교체
	소화기	감지기	소화기	감지기
합 계	**	**	**	***
종 로	*	*	*	**
중 부	**	**	*	**
용 산	**	**	*	*
영등포	*	*	*	**

<주거용 비닐하우스 등 - 33지역>

구 분	보급		보수		교체
	소화기	감지기	소화기	감지기	소화기	감지기
합 계	*	*	*	**	**	***
영등포	*	*	*	*	**	**
성 북	*	*	*	*	**	*
은 평	*	*	*	*	*	*
강 남	*	*		*	**	*
서 초	*	*	*	*	*	*
강 동	*	*	*	*	**	**
송 파	*	*	*	*	*	**

*******

❍ 사전 대상처에 협조 통지 하였으나 주민들 출근․외출로 부재세대 다수

❍ 상습 주취자 및 고령자 등 쪽방촌 주민의 안전관리 의식 부족

❍ 일부세대 흡연 등을 이유로 각 방에 설치된 단독경보형감지기 제거

❍ 코로나19 감염병 확산 우려로 대상물 일부 내부진입 협조불가

❍ 성매매 업소 일부 영업피해 우려로 소방시설 노출 설치 거부

❍ “보이는 소화기” 케이스 관리에 어려움 - 파손, 찌그러짐, 먼지누적 등

❍ 단독경보형감지기 및 소화기 교체에 따른 대체물품 부족

*******

❍ 지역별 소방안전책임관(해당지역 센터장 등) 주축으로 예방순찰 활동강화 및 주변환경 정비(유관기관 통보 등)

❍ 지역주민 대상 소방안전컨설팅(비상소화장치 및 소화기 사용방법, 소방안전의식 교육 등) 강화

❍ 소방서별 배정예산으로 “주택용소방시설” 및 “보이는소화기” 유지관리

붙임 1. 화재취약주거시설 정비현황 1부.

2. 화재취약주거시설 점검 등 추진실적(엑셀) 1부.  끝.