		중부수도사업소
CU********0*******C01***************E0510-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	호소성 민원(석관동)

***님이 신청하신 호소성민원에 대해 아래와 같이 처리하고자 합니다

성명	***
주소	************************
민원제목	상수도맨홀뚜껑소음
민원내용	저는 ***************에 거주하는 시민입니다. 제가 거주하는 건물 바로앞 한천로3차선에 있는 맨홀뚜껑소음으로 상수도본부에서 몇달전 맨홀을 교체했는데 다시 소음이 나고 있습니다. 처음엔 소리가 없었지만 언제부턴가 터턱터덕하는 소음이 나기 시작해서 점점 커지고 있는데, 맨홀뚜껑위치가 처음위치하고 달라져서 아귀가 맞지 않아 터덕거리는거 같습니다. 야간에 차들이 고속으로 주행시는 덜컥거리는 금속성 소리가 더욱커져서 고충이 있습니다. 맨홀뚜껑 방향을 좀 돌려서 아귀가 잘맞도록 조정을 부탁드립니다. 감사합니다.
답변내용	안녕하십니까? ***님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다. - 민원발생위치: ***************** - 민원신고내용: 해당번지 앞 맨홀 소음 - 민원처리결과: 먼저 멘홀소음에 따른 불편함을 드려 대단히 죄송합니다. 위 민원에 대하여 4월20일 15:00경 현장 방문하여 맨홀소음 조치 완료 하였으며, 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며, 다른 민원 발생시 문의하여 주시면 조속히 처리할 수 있도록 하겠습니다. 서울특별시 상수도사업본부 중부수도사업소 시설관리과 김윤빈 (02-3146-2197)

끝.

주무관							김윤빈				시설안전팀장					유세종					시설관리과장					04/21 김상웅
협조자
시행			시설관리과-9445										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-2197							/전송			02-3146-2239					/	dbsqls98@seoul.go.kr													/	부분공개(6)