	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출

1. 재난관리과-1633(2021.3.8)호「2021년도 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 알림」

2. 현장대응단 2021년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 실시 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2020. 3. 8. ~ 4. 23. /각 조별 3일 실시

나. 점검대상

1) 소방용수시설(공설) 520개소, 저수조 3, 급수탑 1 ,비상소화장치 27개소

2) 소방차 통행로 7개소, 태양광 조명블럭 3개소

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 점검

2) 노면표시 및 태양광조명블럭 점검

3) 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악

라. 점검결과

○ 고장 소방용수 : 8개소(3.19 3.25 4.6 고장발생알림)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치현황 1부.

3. 도색 보온 대상 수요 조사 1부.

4. 2021년 비상소화장치 적재 비품 소요량 1부.

5. 비상소화장치 개선 수량 파악 1부.

6. 의소대 활동 수당 출석부 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	신동호		진압1대장	조항일		지휘1팀장	이수영		현장대응단장	04/21 양영숙
협조자	1팀차량관리주임	주원
시행	현장대응단-2703	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)