코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	세운 3-6,7구역 공사에 따른 소방용수시설 검수 결과 보고

1. 재난관리과-2077(2021.4.9.) “세운 3-6,7구역 공사에 따른 소방용수시설 이설 완료 및 검수 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 을지로119안전센터 관리·운용중인 소방용수시설 이설 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

관할 센터	구분	용수번호	기존 위치	이설 위치
을지로	지하식 소화전	1556	을지로17길 24	청계천로 150-1

붙임 소방용수시설 검수 보고 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

	을지로119안전센터장
담당자	김재순		2팀장	류민규		119안전센터장	04/21 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-1531	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)