투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시설공단이사장(도로시설처)
(경유)
제목	동부간선도로 시설물(교량, 지하차도) 조치 요청 검토의견 회신

1. 도로시설처-2228호(2021.02.23.) 및 도로관리처-3749호(2021.04.09.)와 관련입니다.

2. 요청하신 시설물(당현4교, 마들지하차도, 수락고가차도) 조치 관련 검토의견을 회신하오니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 검토내용

1) 당현4교 중앙분리대 연석 제거 요청

- 귀 공단의 요청에 따라 중앙분리대 철거 부분에 대한 방수 및 포장을 실시할 예정이나, 당현4교가 노후됨에 따라 중앙분리대 철거공사 완료후에 문제(누수, 균열 등)가 발생할 경우 유지관리기관인 귀 공단에서 조치하여 주시고 철거작업 시 입회

2) 마들지하차도 강성포장 요청

- 예산 문제 등으로 당초 계획된 바와 같이 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 시행 예정이오니 향후 귀 공단에서 별도 계획 수립 후 시행

3) 수락고가차도 받침 장치 보수 요청

- 수락고가차도 받침 장치 보수 관련 자문의견에 대한 조치사항을 알려드리니 유지관리 기관인 귀 공단에서 주도적으로 보수 방법 의견 제시 및 공사 시 입회 등 적극 참여

붙임  수락고가 받침장치 관련 자문의견 검토(별도 송부) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	04/21 김용제
협조자	주무관	노순재
시행	토목부-7726	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개