너도나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 보이는 소화기 유지·관리 계획보고(자체)

1. 예방과-2629(2021.3.18.)호 “2021년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위호와 관련 장위119안전센터 관내 보이는 소화기 유지・관리에 철저를 기하고자  다음과 같이 전수조사를 실시 하고자 합니다.

가. 대    상: 113개소(기본형 84, 거리형 29) ※ 철거완료 5개소 제외

나. 기    간: 2021. 4. 21. ~ 5. 14.

다. 방    법: 각 팀별 주간근무 시 펌프차 등으로 점검

※ 중점 점검사항 : 소화기 압력, 노후 케이스, 외관 훼손 등 조사 및 관리카드 작성

3. 행정사항

가. 기간 내 점검 후 팀별 점검내용을 취합 보고 및 관리카드 작성 비치

나. 케이스 교체 등 조치 가능한 사항은 자체처리하고 소화기 압력 손실 또는 분실된        경우 예방과로 통보 조치

붙임  1. 2021년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획(방침서) 1부.

2. 보이는 소화기 목록(장위) 1부.

3. 관리카드 서식 1부. 끝.

서무담당	김성인		진압3팀장	한승철		119안전센터장	04/21 권계헌
협조자
시행	장위119안전센터-1459	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640 장위119안전센터 (장위동)	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	부분공개(5)