문서번호	정수과-4647
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	04/22 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈

유해화학물질 취급시설 정기검사 결과보고

2021. 4.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

유해화학물질 취급시설 정기검사 결과보고

2021년도 유해화학물질 취급시설 정기점검 결과에 따른 지적사항에 대해 조치하여 화학물질관리법 관련 규정을 준수하고자 함

□ 추진근거

○ 화학물질관리법 제24조 및 동법 시행규칙 제23조

□ 점검개요

○ 검사기간 : 2021.4.12.(월) ~ 4.14.(수)

○ 검사기관 : 한국가스안전공사(3명)

○ 검사방법 : 서류검사 및 현장검사

○ 검사내용 : 2020년도 정기검사

- 화학물질관리법 개정으로 금회 정기검사는 설치검사에 준하여 시행

※ 코로나19로 인한 수검 지연으로 2021년 4월 수검

○ 검사대상 : 액체염소, 가성소다, 과산화수소(저장시설, 사용시설)

□ 검사결과******

********************

**********************

***********

*****************

□ 조치사항(협조사항)

○ 조치사항

- 간단한 보완사항에 대한 조치결과 1주일내 한국가스안전공사 제출

- 시일필요 작업은 시설개선계획 수립하여 1주일내 제출하고 보완  완료시 결과 제출

- 정기검사 결과 최종 합격시 한강유역환경청에 결과신고서 제출

○ 협조사항(정수시설과)

- 취급시설 보완사항 또는 시설개선 계획서 4.22(목)까지 제출

붙임 : 조치사항  1부.  끝.