고압가스 수불부 취수장(04.21)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/22 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						36,799
04.01		531	691		1,222	35,577
04.02		560	660		1,220	34,357
04.03		634	681		1,315	33,042
04.04		984	999		1,983	31,059
04.05		861	1016		1,877	29,182
04.06	5,400	546	582		1,128	33,454
04.07		581	674		1,255	32,199
04.08		503	577		1,080	31,119
04.09	5,400	477	556		1,033	35,486
04.10		465	492		957	34,529
04.11		451	482		933	33,596
04.12	5,400	488	585		1,073	37,923
04.13		487	621		1,108	36,815
04.14	5,400	508	699		1,207	41,008
04.15		511	669		1,180	39,828
04.16		406	567		973	38,855
04.17		398	523		921	37,934
04.18		433	541		974	36,960
04.19		417	591		1,008	35,952
04.20		376	528		904	35,048
04.21		375	502		877	34,171
04.22					0	34,171
04.23					0	34,171
04.24					0	34,171
04.25					0	34,171
04.26					0	34,171
04.27					0	34,171
04.28					0	34,171
04.29					0	34,171
04.30					0	34,171
					0	34,171
합계	21,600	10,992	13,236		24,228