문서번호	급수운영과-6656
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장			강동수도사업소장
임인택		한희선			04/22 안병희
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		代윤정민
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2021. 4. 18.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2021. 4.

강동수도사업소

2021. 4. 18.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2020. 4월				2021. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,715,456	총 공급량			5,786,074	-3,929,382	-40.4
	일 평균			323,849	일 평균			321,449	-2,400	-0.7
	일 최소			303,009	일 최소			313,541	10,532	3.5
	일 최대			336,654	일 최대			334,065	-2,589	-0.8
1	목(2)	3.4	15.5	321,148	목	12.0	24.0	320,481	-667	-0.2
2	금(3)	5.3	16.3	329,355	금	12.5	23.0	318,940	-10,415	-3.2
3	토(4)	5.0	13.3	321,713	토	10.9	18.0	316,926	-4,787	-1.5
4	일(5)	1.9	13.7	322,012	일	9.0	15.8	334,039	12,027	3.73
5	월(6)	2.9	16.1	331,217	월	5.4	19.3	334,065	2,848	0.86
6	화(7)	6.0	16.8	331,434	화	9.4	19.2	317,200	-14,234	-4.29
7	수(8)	5.2	14.2	327,550	수	8.1	20.4	318,693	-8,857	-2.7
8	목(9)	4.3	14.7	314,588	목	7.2	18.0	326,906	12,318	3.91
9	금(10)	5.8	16.8	327,182	금	7.6	19.6	318,568	-8,614	-2.6
10	토(11)	6.2	16.0	327,123	토	7.7	18.8	321,663	-5,460	-1.67
11	일(12)	4.4	15.6	325,656	일	7.5	21.8	329,647	3,991	1.22
12	월(13)	4.3	20.4	315,357	월	11.9	17.8	314,780	-577	-0.18
13	화(14)	7.6	19.6	322,908	화	5.7	13.5	316,532	-6,376	-1.97
14	수(15)	7.2	20.2	327,994	수	3.1	13.3	320,291	-7,703	-2.35
15	목(16)	8.9	23.8	321,732	목	6.3	18.3	320,258	-1,474	-0.46
16	금(17)	10.4	15.4	303,009	금	8.1	14.8	317,058	14,049	4.64
17	토(18)	8.5	19.6	333,825	토	6.0	14.6	313,541	-20,284	-6.08
18	일(19)	9.5	15.5	318,966	일	5.6	15.3	326,486	7,520	2.36
19	월(20)	7.6	13.1	320,079	월
20	화(21)	4.8	10.4	311,065	화
21	수(22)	4.1	8.3	326,413	수
22	목(23)	2.9	12.8	316,808	목
23	금(24)	4.1	14.3	319,255	금
24	토(25)	9.9	17.1	319,356	토
25	일(26)	6.8	19.0	336,654	일
26	월(27)	8.7	18.3	334,948	월
27	화(28)	7.8	19.9	329,902	화
28	수(29)	9.3	21.0	324,659	수
29	목(30)	9.3	23.4	322,358	목
30	금(01)	16.4	26.2	331,190	금
평균기온		6.6	16.9			8.0	18.1

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			333,825	313,541	326,486	-7,339	-2.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	105,700	108,600	113,800	8,100	7.7
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	93,400	99,700	102,800	9,400	10.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		4,591	4,863
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	318,900	293,300	294,600	-24,300	-7.6
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	184,175	183,468	179,851	-4,324	-2.3

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	12,945	8,028	980	3,476	2,674	898	4,917	4,917
	비율(%)	4.1	3.9	2.4	5.6	3.3	4.9	4.5	4.5
금 일		326,486	211,737	42,500	65,325	84,499	19,413	114,749	114,749
전 일		313,541	203,709	41,520	61,849	81,825	18,515	109,832	109,832

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-40,184	-185,797	61,270	-82,933	-91,450	-72,684	145,613	145,613
	비율(%)	-0.7	-4.7	9.3	-6.6	-5.6	-17.1	7.8	7.8
2021. 4. 1. ~4. 18.		5,786,074	3,770,378	721,750	1,164,763	1,530,782	353,083	2,015,696	2,015,696
2020. 4. 1. ~4. 18.		5,826,258	3,956,175	660,480	1,247,696	1,622,232	425,767	1,870,083	1,870,083
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소    □ 길동중블록은 2018년부터 2020년까지 4,150수전이 증가되어 공급량이       증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2018년: 89,272수전, 2019년: 92,341수전, 2020년: 93,422수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료

붙임  일별·중블록별·수계및가압장별 공급량 현황 각 1부.  끝.