문서번호	도로보수과-3742
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무관		주무관	도로보수과장
박보성		이상구	04/22 代이상구
협 조

2021년 상반기 도로굴착복구공사 하자검사 결과 보고

2021. 04.

2021년 상반기 굴착복구 하자검사 결과현황

서울특별시 도로굴착･복구업무 처리규칙 제19조(하자검사 등)규정에 의거 하자담보 책임기간 중인 포장도로 굴착복구공사에 대한 정기 하자검사 결과를 보고드림.

개  요

○ 검사대상 : 267건

- 2019년 ~ 2020년 굴착복구공사(관리청, 원인자복구)

- 2019년 151건 , 2020년 116건

○ 검사기간 : 2021. 3. 23 ~ 2021. 4. 22

○ 검사직원 : 구별 담당직원(5명), 건설사업관리관리자(3명), 굴착감리원(1명)

하자검사 적출현황

합 계	강북구	노원구	도봉구	성북구	종로구
8	1	4	0	1	2

조치계획

○ 경미한 구간 : 신,구 접합부 불량 등

- 1건 : 2021년 04월 22일 보수토록 조치 요청

○ 일정부분 재포장 구간 : 포장 침하 및 도색미비 등

- 7건 : 2021년 04월 22일 보수토록 조치 요청

행정사항

○ 굴착복구 원인자에게 하자보수공사 요청

- 정비기간 : 2021년 04월 26일 ~ 2021년 05월 25일

적출현황

연번		시행년도	도로명 (하자위치)	하자사항				복구기관 (원인자)	비 고 (허가번호)
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (m2)	하자내용
1		2019	삼양로 (삼양로 210 앞 주변)	3.3	3.0	9.0	포장침하	관리청 (상수도)	강북구-2019 -상수-00215
2	2-1	2019	동일로 (하계동 273 앞 주변)	3.5	4.0	14	포장침하	관리청 (상수도)	노원구-2019-상수-00036
	2-2			4.0	4.0	16
	2-3			5.0	5.0	25
3		2020	월계로 (월계동 313 앞 주변)	3.0	10	30	포장침하	관리청 (상수도)	노원구-2020-상수-00122
4		2020	안암로 (안암동5가 34-1 주변)	3.0	25	75	신,구접합부 불량	관리청 (전기)	성북구-2020-전기-00083
5		2019	한글비석로 (하계동 270-3 앞 횡단보도 내)	3.5	3.5		포장침하 및 도색미비	원인자 (통신)	노원구-2019-통신-00033
6		2019	율곡로 (경운동 96-24 앞 주변)	3.0	5.0		포장침하	원인자 (상수도)	종로구-2019-상수-00374
7		2020	초안산로 (월계동 산64-4 앞 주변)	3.0	5.0		포장침하	원인자 (난방)	노원구-2020-난방-00002
8		2020	동일로 (상계동 747 앞 주변)	3.0	3.0		포장침하 및 도색미비	원인자 (상수도)	종로구-2020-상수-00162

-끝-