문서번호	기전과-3037
결재일자	2021. 4. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
강혜지		04/22 代김학민
협 조
	주무관			박건우

지하차도 원격감시제어 PC 교체 계획

2021. 4.

성동도로사업소

(기 전 과)

지하차도 원격감시제어 PC 교체 계획

2021년 풍수해대비 원격감시제어시스템 제작사 합동점검 결과에 따른 지적사항을 조치하여 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

▢ 추진근거

○ 2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

(기전과-2710, 2021.4.8.)

▢ 현황 및 문제점

○ 교체대상

연번	위 치	운영체제	수 량	설치년도	비 고
1	신내지하차도	Windows XP	1	2009.10	내구연한 경과
2	답십리지하차도	Windows 7	1	2013.04	내구연한 경과
3	중랑지하차도	Windows 7	1	2013.04	내구연한 경과
4	마장지하차도	Windows 7	1	2016.12
5	기전상황실	Windows 7	2	2016.12

※ 컴퓨터 내구연한 : 5년

○ 보고사항

- 지하차도 원격감시용 PC 노후(OS Windows 7 및 XP) 및 고장으로 원격감시제어 프로그램과 호환성 문제 발생

- 교체대상 PC 6대 중 내구연한이 경과된 3대(신내, 답십리, 중랑지하차도)를 Windows 10으로 우선적 교체

▢ 사업개요

○ 건    명 : 지하차도 원격감시제어 PC 교체

○ 교체대상 : 3개소(신내, 답십리, 중랑지하차도)

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조 제1항 제2호

○ 계약대상

- 업 체 명 : *******************

- 주    소 : **********************************

- 선정사유 : *******************************************************

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 향후일정

○ 2021. 4. : 계약의뢰 (관리단속과)

○ 2021. 5. : 물품 납품 및 설치 완료

붙임  1. 2021년 풍수해대비 합동점검 결과보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.