	관악소방서
수신	동원탕 대표 귀하(08852 서울특별시 관악구 난우2길 27 (신림동))
(경유)
제목	위험물저장소 소방검사 대상 조치명령 처분사전통지서[동*탕]

『행정절차법』 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 지적내역을 확인 후 의견을 제출할 수 있습니다.

예정된처분의 제목	위험물저장소 소방검사 대상 조치보완명령서
당사자(성명(명칭)/주소)	****************
처분의 원인이 되는 사실	대형소화기 1개소 사용년한 초과
처분하고자 하는 내용	대형소화기 1개소 교체요함
법적근거 및 조문내용	위험물안전관리법 제14조(위험물시설의 유지・관리)
의견제출 기한	제출처	기관명	관악소방서		부서명	예방과	담당자	이상현
		주 소	서울시 관악구 관악로 97(봉천동)				전화번호	02-883-7909
		전자우편	lsh2115@seoul.go.kr				팩스번호	02-875-4375
	제출기한			2021년 4월 29일 까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출 할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는   경우에는 미리 관악소방서 예방과 위험물안전팀으로 알려주시고 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주하며, 소방검사 지적사항에   따른 시정명령을 이행하시기 바랍니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 서울관악소방서 예방과 위험물안전팀(02-883-7909) 위험물 담당자에게 문의하     시기 바랍니다.

※ 『행정절차법』제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ①인허가등의 취소 ②법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견 제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

붙임 : 의견제출서 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	이상현		위험물안전팀장	신명규		예방과장	04/22 고재흥
협조자
시행	예방과-6163	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-883-7909	/전송	02-875-4375	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	부분공개(7)