염소용기 계근대장 (취수장 04.14)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/22 최종인

2021년 04월14일 수요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0630	541	0377		561
2		0306	564	0367		566
3		3140	565	0637		538
4		0382	560	0640		544
5		0656	540	0355		564
6		0381	562	0636		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,332kg	6병		3,313kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,360kg
	자체계근	9,050kg			3,340kg
용기무게		3,332kg			3,313kg
납품수량		5,488kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		88kg			27kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021