내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림

1. 관련근거

가. 2020년 소방재난업무가이드-재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치           관리」

나. 재난관리과-1787(2021.03.10.)호 「2021년 상반기 소방용수시설 일제정밀조사         계획 보고(알림)」

2. 위와 관련 우리 현장대응단에서 관리, 운용 중인 소방용수시설 고장 발생을 제출      합니다.

관리 번호	형식	관할 센터	위치	내 용	발견일자	비고
100050호	지하식	마천	송파구 마천로28길 8	배수불량	2021.04.14	사용불가
100100호	지하식	마천	송파구 성내천로6길 8	제수변 스핀들 불량	2021.04.13	사용가능
100232호	지하식	마천	송파구 오금동 69-11	배수불량	2021.04.13	사용가능
100243호	지하식	마천	송파구 마천로 129	제수변 스핀들 불량	2021.04.14	사용가능
100395호	지하식	마천	송파구 오금동 115-10	관 누수	2021.04.14	사용가능
100499호	지하식	마천	송파구 성내천로8길 15-11	관구 옆 누수	2021.04.13	사용가능

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 6부.  끝.

	현장대응단장
담당자	함초롬		진압3대장	代김창덕		지휘3팀장	代임성태		현장대응단장	04/22 오승민
협조자
시행	현장대응단-3068	(		)	접수		(		)
우	05737	송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	chorom1202@seoul.go.kr	/	대시민공개