문서번호	급수운영과-7636
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김보성		이훈재	04/23 代박장진
협조

『동대문역사문화공원역 승강시설 설치구간 내』

상수도관 이설 요청 검토 보고

2021. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

『동대문역사문화공원역 승강시설 설치구간 내』

상수도관 이설 요청 검토 보고

서울교통공사에서 시행 중인『지하철 승강 편의시설 설치(동대문역사문화공원역)』구간 내 저촉 상수관로 이설 요청에 따른 조치계획을 보고드림.

□  이설요청 현황

○ 관련공문

- 서울교통공사 토목1사업소-25356(2020. 12. 22.)호

- 급수운영과-25972(2020. 12. 30.)호

- 서울교통공사 토목1사업소-5811(2021. 4. 22)호

○ 위    치: ********************************

○ 요청내용: 사업 구간 내 저촉 상수관로 이설요청

구경	관종	이설연장
100㎜	DCIP	30m

□  보고내용

○ 2020년 12월 지하철 승강편의시설 설치(동대문역사문화공원역) 공사 시 저촉되는 상수도관(D=200㎜) 매달기 및 이설요청한 사항으로

○ 2021년 1월 사업 구간 내 기초공사를 위해 상수관로(D=200㎜) 매달기 공사를 시행함.

○ 상기 공사 중 GIS 도면상 확인되지 않은 상수도관(D=100㎜)이 발견되어 현장조사 및 새들천공 결과 사용중인 관로로 확인됨.

○ 해당 상수관로(D=100㎜)는 승강편의시설 설치공사 시 저촉되어 이설요청한 사항임.

□  조치의견

○ 해당 이설 공사는 부단수로 진행하고, 상수도 원인자 이설 지침에 따라 원인자 부담으로 자체 이설토록 조치코자함.

○ 공사로 인하여 발생하는 퇴수 및 경비 등에 대하여 “서울특별시 수도이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례”에 의하여 원인자 부담금을 부과, 징수하고 승인 조건을 부여하여 이행 조치코자함.

붙임  1. 관련공문 각 1부.

2. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

3. 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침

4. 원인자 부담금 산출내역서 1부.

5. 이설계획도 및 현황사진  1부.  끝.