소방장비 고장발생보고서(21호 CAFS시스템)
문서번호	수궁119안전센터-1157	결재	★담당자	진압3팀장	센터장
등록일자
			임창수	이준용	04/23 代이준용
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	21호 CAFS시스템	관리부서		수궁119안전센터
발생 일시	2021. 4. 23.	장 소		개봉동 312-38 훈련중
차량등록번호	CAFS시스템(압축공기포 소화장치)
조 치 사 항	나인테크(주) 무상 AS요청한 바 4/27일 방문 수리 확약받음
원인 및 상태	홈 방수훈련중 CAFS시스템 수배관 금속연결 부위 누수 발생
담당자 의견	나인테크(주) 정밀진단 및 AS 받아야 함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2021년 4월 23일 장비담당자 계급 소방위 성명 안 상 옥 (인) 계급 소방위 성명 김 상 혁 (인) 계급 소방위 성명 임 창 수 (인) 구로소방서장 귀하