	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(공소4124호)

1. 삼각산119안전센터-1242(2021.3.10.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 정비계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제

조사 점검 중 소방용수시설 고장 등 대상이 있어 다음과 같이 보고 합니다.

연번	관리 번호	위 치	고장내역	비고
1	지하식 4124	강북구 삼양로19길 55 황제반점 앞	지하식 소화전 스핀들 불량(걔폐안됨)	사용가

붙임 : 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	이일환		담당자	성백운		센터장	04/23 임재창
협조자
시행	삼각산119안전센터-2031	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	대시민공개