	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(공설 2205호 외1개소)

1.『2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와        관련입니다.

2. 2021년도 4월 소방용수 일제조사 중 고장 용수가 발견되어 다음과 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고장 내용	사용가부	확인자	확인일자
1	지하식	2205	장충단로4길 28-11	맨홀뚜껑고착	사용불가	사.박세왕	04.07
2	지하식	3218	장충단로6가길 19	몸통스핀들고장	사용불가	사.박세왕	04.07

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

담당자	박세왕		진압1대장	임상택		지휘1팀장	이성욱		현장대응단장	04/26 서정호
협조자
시행	현장대응단-2477	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)