“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	남양주시장(하수처리과장)
(경유)
제목	강북취수장 내 오수관로 설치 협의 회신

1. 하수처리과-7319(2021.4.7.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 시행 중인 조안면 공공하수처리시설 개선 및 연계처리 관로공사와 관련하여 강북통합취수장 내 오수관로(D300㎜) 설치 협의요청에 대하여 아래와 같이 오수관설치 승인 조건을 회신하오니 안전사고 발생 및 취수운영에 지장이 없도록 승인 조건을 준수하시기 바랍니다.

○ 오수관 설치 승인 조건

- 본 취수장은 서울시 종로구 등 10개구 260만여명의 급수를 공급하는 주요 시설로 취수 시설·운영에 지장 및 안전사고가 발생하지 않도록

- 관부설계획 및 세부 방호울타리 복구설계서를 제출하여 사전 검토·승인을 받을 것

- 붙임과 같이「오수관 설치을 위한 협의조건」을 준수하고, 공사 중 변경 사항이 있을시 재협의 후 시공.

붙 임  : 1. 위치 및 관부설도 1부

2. 오수관 설치을 위한 협의 조건 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김종필		원수관리과장	최양교		강북아리수정수센터소장	04/27 신동호
협조자
시행	원수관리과-814	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장	/
전화	02)3146-5233	/전송	02)3146-2238	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(5)