코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	관악구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 협의 회신(정창연립 소규모 재건축)

1. 관악구 주택과-13865(2021.4.21.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 관악구 봉천동 622-83 일대 소규모재건축정비사업 사업시행계획인가 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업개요

- 사 업 명 : 정창연립 소규모재건축정비사업

- 규    모 : 면적 1,435㎡, 도시형생활주택 40세대

나. 검토의견

- 사업지 주변내 공공하수도 신설, 폐쇄시 하수도법 제11조(공공하수도 설치) 및 제16조(공공하수도관리청이 아닌자의 공사시행)에 의거 인허가 절차 이행

- 공사완료 후 공공하수도에 대해 하수도법 제15조 및 동법 시행령 제11조 규정에 따라 공공하수도 관리청인 자치구 치수과와 협의하여 공공하수도의 사용개시 공고를 이행한 후 하수가 배출될 수 있게 조치

- 사업지 주변의 하수도 시공 및 건축물 배수설비 준공검사와 관련 구체적인 사항은 하수도 설계기준(2018, 환경부) 및 서울시 하수도정비기본계획 등 최근 관리규정을 준수하여 계획하고 치수과와 협의하여 처리

- 하수도 통수능에 영향을 미치는 중대한 사항이라 판단시 공공하수관로 변경자문 요청(자치구 하수도관리부서 판단사항)

- 사업지 주변 공공하수도 개량시 공공측량을 실시하고 공간정보산업협회에 성과심사를 받아 하수도GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 사용승인 조치

- 사업준공시 신설,폐쇄,개량된 공공하수도에 대해 치수과와 인수인계 철저(하수도 GIS DB서버 탑재, 준공 하수관로 도면, 관로내 CCTV자료, 유량조서 등)

- 하수도원인자 부담금 부과 대상으로 사업준공 전 치수과와 별도 협의하여 오수발생량에 따라 최종 확정금액 산정 및 납부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이승주		하수계획팀장	정한영		물재생계획과장	04/27 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-6307	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3784	/전송	02-2133-1042	/	dltmdwn@seoul.go.kr	/	대시민공개