코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방대상물 자동화재속보설비 일제점검 자체계획

1. 재난관리과-3500(2021.4.27.)호 “소방대상물 자동화재속보설비 일제점검 알림”과 관련입니다.

2. 관내의 소방대상물에 설치된 자동화재속보설비 일제점검 및 정보 현행화를 붙임과 같이 추진하고자 합니다.

<자동화재속보설비 일제점검 및 정보 현행화>

○ 기간 : 2021. 4. 27. ~ 5. 25.

○ 대상 : 강남제일교회 등 7개소

○ 담당 : 각 팀별 펌프차 탑승요원

○ 방법

- 대상처에 사전연락 후 펌프차 동원 방문

- 자동화재속보설비 작동 상태 확인 및 음성신고 정보 현행화(개선)

- 음성신고 정보 표준(안)을 적용하여 입력 권고

※ (현행) 주소, 대상명

→ (개선) 주소, 대상명, 관계자 성명, 전화번호(상시 통화가능)

< 음성신고 정보 표준(안) >

□ (현재) 강남구 학동로 426, 강남구청 화재발생(3회 이상 반복)

□ (개선) 강남구 학동로 426, 강남구청 화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는

00-0000-0000(상시 통화 가능한 전화번호) 입니다.(3회 이상 반복)

3. 행정사항

○ 자동화재속보설비 입력정보(음성) 표준(안)을 안내하여 개선토록 권고

○ 대상처 방문시 코로나19바이러스 감염 예방 철저

○ 점검결과는 119행정정보시스템 입력 조치

○ 자동화재속보설비 일제점검(현행화) 추진결과는 2021. 5. 25.(화)까지 제출

붙임  1. 119상황실 화재신고 접수 흐름도 1부.

2. 자동화재속보설비 설치수량 및 입력정보 표준안 1부.

3. 자동화재속보설비 정보관리 설명 자료 1부.

4. 자동화재속보설비의 설치기준 1부.

5. 자동화재속보설비 설치 대상 및 점검 담당 1부.  끝.

서무담당	최진수		★진압1팀장	조퇴		119안전센터장	04/28 성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-1865	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)