		강동소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[최쌤***]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-5127(2021.4.23.)호 『학원소방안전점검 협조요청

**********와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에

참고하시기 바랍니다.

학원명	******	소재지	******** *********** *********
설립자	*****	연락처	*************
건물구조	양식 RC조 10/3층 연면적 5,303.27㎡, 지상3층 사용면적 84.33㎡
확인결과	1. 강의실 출입구에 피난구 유도등 추가 설치 권고함 2. 구획된 실마다 분말소화기(ABC급) 비치됨 3. 건물 층별 방화구획 됨(방화문 설치 및 직통 계단 2개소 설치됨) 4. 각 층 내부구조를 변경할 경우 소방시설 설치 확인 안내함

끝.

							강동소방서장
담당자							김호성			검사지도팀장					차원호					예방과장					04/28 고기정
협조자
시행			예방과-6506									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7697						/전송			02-6981-7677					/	diehard@seoul.go.kr												/	부분공개(6)