코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	퇴계로 2단계 보행친화공간 재편공사에 따른 소방용수시설 검수 결과 보고

1. 재난관리과-2330(2021.4.23.) “퇴계로 2단계 보행친화공간 재편공사에 따른 소방용수시설 재검수 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 을지로119안전센터 관리·운용중인 소방용수시설 이설 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

관할 센터	구분	용수번호	위치	비고
을지로	지상식 소화전	3370	퇴계로 302-1	검수 결과 양호

붙임 소방용수시설 검수 보고 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

	을지로119안전센터장
담당자	이창민		2팀장	류민규		119안전센터장	04/28 代주병철
협조자
시행	을지로119안전센터-1605	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2 신당119안전센터 (신당동)	/
전화	2238-0698	/전송	2254-0119	/	dlckdals77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)