투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도시공간개선단장)
(경유)
제 목	서울도시건축전시관 연결통로 보수 필요

1. 도시공간개선단-3765(2021. 3. 31.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 서울도시건축전시관 지하 연결통로 천장의 우기시 누수발생에 대하여 현장 조사한바, 지하 연결통로 상부 콘크리트 슬라브에 다수의 균열이 발생되어 있으며, 그간 보수 흔적 및 균열을 확인 할 수 있었습니다

3. 1960년대에 건설된 지하 연결통로는 세종대로에 중차량이 통행시 진동으로 노후된 연결통로에 균열 지속적으로 진행 될 것으로 예상되는바, 귀 부서에서 별도의 보수 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		터널건설과장	최진우		토목부장	04/28 김용제
협조자
시행	토목부-8128	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2566	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개