투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 건설사업관리단
(경유)
제목	품질시험 지적사항 조치계획서 제출 요청(G밸리 근로자문화복지센터 건립공사)

*********************************

2. 우리 본부에서 시행하고 있는『G밸리 근로자문화복지센터 건립공사』관련하여서울시 품질시험소에서 콘크리트 벽돌 품질시험 시험결과 흡수율이 부적합으로 발생되었음을 알려드리니 조치계획서를 2021.5.20.일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

==== 아    래 ====

가. 시 료 명 : **********

나. 시험결과 : **********

다. 조치내용

○ ************************************** ************************

○ ****************************************  *********

붙 임 ; 품질시험 결과 통보. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고병연		환경시설과장	정채문		건축부장	04/28 이창구
협조자
시행	건축부-6583	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 도시기반시설본부 환경시설과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	gobong8@seoul.go.kr	/	부분공개(5)