“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	유수장애(지상식 소화전) 정비 요청에 따른 형식변경 가능여부 확인 요청

1. 은평구청 치수과-5635(2021.4.27.)호 관련입니다.

2. 은평구청 치수과로부터 유수장애 소화전 이설요청이 접수되어 정비 방안을 검토한 결과 보도 협소 및 전신주 전도 위험으로 인하여 현위치 지상식 소화전 설치가 불가한 것으로 확인 되었습니다.

3. 이에 따라, 형식 변경(지상식→지하식)을 실시하여 유수장애 시설물을 정비하고자 하오니 가능 여부 검토 후 우리사업소로 의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 유수장애 현황

- 위    치 : ***********************앞 지상식 소화전

- 사    유 : 하수관로 상부 지상식소화전 일부 저촉(붙임 2 위치도 및 사진 참조)

- 정비방안 : 지상식 소화전 철거 후 인근 지하식 소화전 설치

붙  임 : 1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 사진 1부.  끝.

							서부수도사업소장
주무관							이진영			시설안전팀장					권영안					시설관리과장					04/28 이준호
협조자
시행			시설관리과-8044									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682						/전송			3146-3739					/													/	부분공개(6)