문서번호	총무과-11378
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	04/28 김혁
협조
	주무관		우석식

청사 전기시설물 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 04.

행정국

(총무과)

청사 전기시설물 설치 계획

청사 재배치와 재실등 설치에 따라 전기시설물을 설치하여 쾌적한 사무환경을 조성하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 사무실  재배치 : 조명등 스위치 분리 및 설치, 감지기, 피난구 유도등, 시각경보기 설치

○ 재실등  설치 : 전원선로 및 콘센트 설치

□ 보고내용

○ 재배치로 인한 사무공간 구획에 따라 조명등 회로 분리 및 스위치 추가 설치가 필요하며,

-  구획된 공간의 소방설비(감지기, 시각경보기, 피난구 유도등) 추가 설치 필요

○ 재실등(3개소) 설치에 따라 전원선로 및 콘센트 설치 필요

□ 조치계획

○ 조명등 스위치 및 소방시설(감지기, 시각경보기, 피난구 유도등),         재실등  전원선로, 콘센트 설치는 전기시설물유지보수(연간단가) 업체에        작업지시하여 신속히 조치하고,

- 작업완료 후 실제 시공물량을 반영하여 향후 정산 시행

- 소요예산 : 1,000천원

□ 행정사항

○ 작업시 안전보호장구 착용 및 안전교육 철저.  끝.