문서번호	급수운영과-6795
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	서규석	04/23 이용구
협 조

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(신림로 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 4.

남부수도사업소

(급수운영과)

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(신림로 장기사용 송배수관 정비공사)

「신림로 장기사용 송배수관 정비공사」에 대하여 본청 계약심사 및 전문공사 발주사업 사전검토를 완료하고 심사결과를 반영하여 공사 시행코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신림로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사위치 : ********************************

○ 공사기간 : 착공일로부터 207일

○ 공사개요 : D=20~400㎜, L=1,103m

○ 총공사비 : ***************

- 도    급    비 : *************

- 관    급    비 : *************

- 복구비  및 기타 : *************

○ 관련문서 : 본청 계약심사과-6858(2021. 4. 21.)호

본청 건설혁신과-5224(2021. 4. 22.)호

□ 심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액                                    (단위 : 원)

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감	비고
공급가액	***********	***********	**********	0.57%
부 가 세	**********	**********	********
도 급 액	***********	***********	**********

○ 주요 심사내용

- 자재단가 조정

․경유 1,189.25원/L→ 1,287.2원/L 등 2종 거래실례가 적용

- 일위대가

․라인스토핑 700mm : 재료비 등 견적단가 적용

- 제비율 조정

․산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%(대상금액 5억미만)

○ 전문공사 발주사업 사전검토 결과(건설혁신과)

- 검토결과 이견없음

- 입찰참가자격 : 상하수도설비공사업 또는 종합(토목, 토목건축)

○ 그 밖의 사항

- 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

- 특정제품 선정심사 대상 : 없음.

- 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

․ 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

․ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

․ 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

- 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

- 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 발주금액 : *************

구 분	금액 (원)	비 고
총 공사비	*************	-
도 급 비	***********
관 급 비	***********
복구비 및 기타	***********

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(장기사용 송배수관)

붙임 : 1.설계내역서 1부.

2.계약심사 결과 알림 1부.

3.전문공사 발주 예정사업 사전검토 결과 통보 1부.  끝.