문서번호	시설과-2692
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	관리부장
김병수	전성완	안재순	전결 04/23 오성문
협 조

2020년 서울대공원 전기설비 정기검사[안전진단]

지 적 사 항  조 치 결 과  보 고

2021. 4.

서 울 대 공 원

시 설 과

2020년 서울대공원 전기설비 정기검사[안전진단]

지 적 사 항  조 치 결 과  보 고

2020년 한국전기기술인협회에서 실시한 서울대공원 전기설비 안전진단 지적사항에 대해 조치를 완료하고 그 결과를 보고함

1		관련근거

○ 2020년 서울대공원 자가용 전기설비 정기검사(안전진단) 실시 결과  보고[시설과-7911(2020.10.27.)]

2		검사[진단] 개요

○ 대    상 : 서울대공원 전체 전기시설물

○ 검사[진단]일자 : 2020.10.6.(주간), 10.7.(야간), 10.15.(야간)

○ 검사[진단]기관 : 한국전기기술인협회

○ 진단결과 : 개선조치 요구사항 총 18건

3		조치결과

○ 기    간 : 2020.10. ~ 2021. 4.

○ 조치방법 : 전기팀 공무직 자체조치 및 연간단가 전기공사 작업지시

○ 조치결과 : 총 18건 조치완료

4		향후계획

○ 2021년 서울대공원 전기설비 안전진단 실시(2021. 4.)

○ 전기안전관리자 직무고시에 따른 자체 점검 확행

○ 지속적인 교육을 통한 안전의식 고취 및 안전사고예방

붙임 : 전기안전점검 부적합사항 조치결과(2020년) 1부.  끝.