문서번호	기전과-4684
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최재호		04/26 서수일
협 조

2021년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(4월)

2021. 04.

서부도로사업소

(기 전 과)

2021년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(4월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한 전기안전관리 대행 용역 4월 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 계  약  명 : 2021년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리대행 용역

○ 계약  금액 : ***********

○ 계약  기간 : 2021. 1. ~ 12. (12개월)

○ 계약상대자 : ************************

○ 점검항목 : 전기안전관리자 직무고시(열화상 촬영, 작동점검 등) 대행

□ 점검결과

구 분	시설명	설비용량(kW)				점검자	확인자	점검결과	비고
		계	수전	발전	태양광
계		1717.56	908	669	140.56
터널	월드컵	120	60	60	-	***	최정화	붙임 1 참고	20일
	금화	268	93	175	-	***	최정화	양호	20일
지하차도	증산	248	118	130	-	***	김상호	양호	8일
	성산	103	53	50	-	***	김상호	양호	8일
	퇴계로	133	43	90	-	***	김상호	양호	20일
	서빙고	128	60	68	-	***	김상호	양호	20일
	모래내	121	73	48	-	***	김상호	붙임 1 참고	8일
	신사	79	79	-	-	***	김상호	붙임 1 참고	8일
	두무개	77	29	48	-	***	김상호	붙임 1 참고	20일
기타	청사	440.56	300	-	140.56	***	박영기	붙임 1 참고	8, 20일

□ 향후계획

○ 5월 용역 시행 및 점검 시 안전에 유의하여 실시, 개선사항 개선

붙임  1. 4월 전기안전관리 대행 용역 점검결과 1부.  끝.