투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	센터내 아스팔트 포장도로 정비요청

1.귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.귀 부서에서 마무리중인「중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」과 관련으로 공사차량 통행에 의해 손괴된 센터내 아스팔트 포장도로에 대하여 아래와 같이 정비요청하오니 총인처리시설공사 준공 후 쾌적한 도로환경이 조성될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가.정비요청내용

- 1구간 : B=3.5m, L=240m,  A=840㎡

- 2구간 : B=5~13m, L=110m, A=600㎡

- 3구간 : B=5m, L=190m,    A=950㎡    계 23.9a

나.기타사항

- 2,3구간은 센터내 상수도 공사와 병행구간으로 향후 상수도 굴착라인에서

발생되는 침하 및 기타 하자에 대하여는 본부 귀책사유가 없음.

- 침전지 횡단하수거는 중형차량 통과용으로 시공요함.

- 가설사무실 및 배수로 공사 등에 대하여는 예산 재배정 가능액 협의요함.

- 가설울타리 기초공사 선시공 후 배수로 공사 시행가능함.

붙임 1) 아스팔트 포장도로 정비요청 계획도 1부.

2) 구간별 현황사진 각 1부.

3) 회의록 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이석근		시설보수과장	04/27 임준빈
협조자	주무관	김민호
시행	시설보수과-3922	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개