염소용기 계근대장 (정수장 04.27)

결재	주무관	정수과장
	이용철	04/28 최종인

2021년 04월 27일 화요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0632	540	0631	542
2		0633	538	0366	567
3		0627	543	0359	564
4		0658	539	0307	566
5		0646	539	0319	564
6		739	541	0387	567
7
8
9
계		6 병	3,240	6 병	3,370
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,720 kg		3,420 kg
	자체계근	자체계근대 이상으로 미적용
용기무게		3,240 Kg		3,370 kg
납품수량		5,480 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		86 kg		50 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.