코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 고장발생보고 (역촌3팀)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1528(2021.3.12.)호『2021년 상반기 소방용수시설 일제          조사  계획 알림』

나. 역촌119안전센터-1172(2021.3.18.)호『2021년 상반기 소방용수시설          일제조사 계획 보고』

2. 위와 관련, 역촌119안전센터(3팀) 소화전 고장발생 내역을 다음과 같이

보고합니다.

연번	확인일시	관리번호	위 치	고장내역	확인결과
1	2021. 4. 20. 10:00	315035	연서로 79	지상식 제수변 스핀들 개방 상태로 작동 불가	고장 (사용가)
2	2021. 4. 20. 11:00	315038	역말로 31	지상식 제수변 스핀들 개방 상태로 작동 불가	고장 (사용가)
3	2021. 4. 20. 10:30	315039	역말로 11-2	지상식 제수변 스핀들 개방 상태로 작동 불가	고장 (사용가)
4	2021. 4. 21. 10:00	315033	갈현로 14길 12	지하식 관구 스핀들 파손	고장 (사용불)

붙임  소방용수시설 고장발생보고서 4부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		담당자	유재홍		센터장	04/29 민경대
협조자
시행	역촌119안전센터-1765	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동) 역촌119안전센터(3팀)	/
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/		/	부분공개(6)