투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	국립환경과학원장(대기환경연구과장)
(경유)
제목	2021년 서울시 미세먼지(PM10) 연속자동측정기 등가성평가 결과 보고

1. 대기오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2020-30호) 환경대기 중 미세먼지(PM-10) 자동측정법-베타선법 및 대기오염측정망 설치 운영지침(2021.1) 별표29에 의거하여 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. 미세먼지(PM10) 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대상 : ************************************

나. 기간 : 2021년 1월 ~ 3월

다. 장비 : *************************************

라. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

****	****	**********	***	**
****	*********	***************************	*******	********

연번	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
		제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	***	****** *******	***********	*********** **********	*******	****	*****	만족
2	***		*********		*******	****	*****
3	***		*********		*******	****	****
4	***		***********		*******	****	*****
5	****		***********		*******	****	****
6	***		***********		*******	****	****
7	***		***********		*******	****	*****
8	***		*********		*******	****	****
9	***		***********		*******	****	*****
10	****		***********		*******	****	*****
11	***		***********		*******	****	*****
12	****		***********		*******	****	*****
13	****		***********		*******	****	*****
14	***		***********		*******	****	****
15	***		***********		*******	****	****
16	***	****** *********	******		*******	****	*****
17	***		******		*******	****	*****

마. 평가결과 : 기준 이내

**************************************************

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	유승성		대기질통합분석센터장	04/29 조석주
협조자	주무관	배일상
시행	대기질통합분석센터-3167	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)