	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 보고(강일)

1.  관련근거

가. 재난관리과-1586(2021.3.12.)호 『2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀 조사 계획 알림』

나. 재난관리과-2476(2021.4.20.)호 『관할구역에 따른 안전센터별 소방용수시설 변경 알림』

다. 강일119안전센터-1320(2021.4.20.)호 “2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계      획 3차 수정 보고(강일)”

2. 위와 관련하여 강일119안전센터 “2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀 조사 결과”를

다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 4.1.(목) ~ 4.30.(금)

나. 대   상 : 143개소(기존141개소에서 143개소로 변경, 비상소화장치 포함)

합계	지상식소화전	지하식소화전	비소
143	86	56(5105호, 5106호 추가)	1
	고장 3 (사용가능 83, 사용불가 3)	고장 0 (사용가능 56)	고장1 (사용가능)

다.  조 사 자 : 전 직원

라. 조사 방법 및 감독관 지정

1)조사 방법 : 전일 야간 근무자 오전 출동 대기 조치후 주간근무자 일제조사 실시

2)감독관 지정 : 1팀 위.최승식, 2팀 위.이종대, 3팀 위.박선덕

마. 통행료 노면표시 및 태양광 조명 블록 이상유 ․ 무등 조사 병행 실시

- 해당사항 없음

붙임   1.통행로 노면표시 및 조명블럭 현황 1부.

2.소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

	강일119안전센터장
담당자	임경덕		진압1팀장	최승식		119안전센터장	04/29 이기수
협조자
시행	강일119안전센터-1445	(		)	접수		(		)
우	05286	서울특별시 강동구 고덕로 98길 22 강일119안전센터	/
전화	02-6981-7790	/전송	02-429-0121	/		/	부분공개(6)