	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(월계)

1.관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1424(2021.3.9.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 등 일제점검 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 월계119안전센터 관내 고장 소화전이 발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	주 소	식 별	고장일자	고장내용	사용 여부
1	4138	노원구 월계로 49길 18	지하식	21.04.13	스핀들 고장 (출수불량)	고장 (사용불가)
2	4086	노원구 광운로 132	지하식	21.04.13	배수불량	고장 (사용불가)
3	4220	노원구 월계로 328	지상식	21.04.13	수리완료	사용가능
4
5
6

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(월계) 3부.  끝.

	월계119안전센터장
담당자	임영섭		1팀장	최순식		센터장	04/29 신동택
협조자
시행	월계119안전센터-1348	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개