	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(상계)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

2. 재난관리과-1424(2021.3.9.)호 ⌜2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 .정비 계획 알림⌟

3. 위 호와 관련하여 2021년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획에 따른 조사결과 소화전 고장발생 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장 내용
1	제2756호	지하식	소화전 뚜껑 주물틀 변형(사용불)
2	제2832호	지상식	몸통 스핀들 헛돎(사용불)
3	제2578호	지상식	몸통 스핀들 헛돎(사용불)
4	제2114호	지하식	전실 토사 매몰(사용불)

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 4부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	손갑수		1팀장	채두영		119안전센터장	04/29 조택환
협조자
시행	상계119안전센터-1475	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)