문서번호	총무과-11549
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
김현욱	김창중	04/29 김혁

『서소문청사 후생동 구내식당 전기·소방공사』

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

행 정 국

(총무과)

『서소문청사 후생동 구내식당 전기·소방공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『서소문청사 후생동 구내식당 전기·소방공사』계약업체로부터 설계변경(정산) 자료가 제출되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

제20*******01(2021.04.27.)호, 전기공사 설계변경 자료 제출
대동-제20*******01(2021.04.29.), 소방(전기)공사 설계변경 자료 제출

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 서소문청사 후생동 구내식당 전기·통신공사

공사위치 : 서소문청사 후생동 구내식당(2층 ~ 3층)

공사기간 : 2021. 01. 21. ~ 2021. 06. 08.

공사내용 : 전력간선공사, 조명등공사, 전열공사, 소방(전기)공사

****************************************

*****************************

현황사진

[조명등 설치]	[분전함 설치]

Ⅲ		설계변경 및 정산내용 검토

설계변경 사유

○ 현장여건 및 건축공정 변경에 따른 변경물량(신규물량 포함) 반영

○ 보험료 및 산업안전보건관리비 등 미사용분 정산 및 감액

설계변경 내용

공사	공종	변경내용		변경사유	비고
		변경전	변경후
전기 공사	******	***************** *****************	***************** *****************	*******************
	******	****************** ******************	****************** ******************	*******************
	****	*************** *************	*************** ***************	*******************
	******	**************** ****************	**************** ****************	*******************
	*** **	****************** *****************	**************** ****************	*********** *******
	*** **	**************** ******************	*************** ******************	*******************
소방 공사	*** **	*******************	*******************	*******************
	*** **	****************************	****************************	*******************

설계변경 공종별 내역

구분	공종	당초(원)	변경(원)	증·감액(원)	비고
전기 공사	**********	**********	*********	************
	********	**********	**********	***********
	******	**********	**********	***********
	********	**********	**********	***********
	*******	**********	**********	************
	******	***********	***********	************
	****	*	*********	***********
소방 공사	**************	**********	*********	***********

보험료 및 산업안전보건관리비 등 정산 내역

공사	구분	당초(원)	변경(원)	증·감액(원)	비고
전기 공사	*******	*********	*	***********	******
	*********	*******	*	*********	******
	*******	**********	*	************	******
	*********	*********	*********	***********	*******
	****** ******	*******	*	*********	*******
	*******	**********	*	************	*******
소방 공사	*******	*******	*	*********	******
	*********	******	*	********	******
	*******	*******	*	*********	******
	*********	*******	*	*********	*******

Ⅳ		전기공사 설계변경(정산) 내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	비 고
***	**********	**********	***********
***	***********	***********	************
****	**********	**********	************
*****	**********	*********	***********
****	**********	**********	***********
****	***********	***********	************
*****	**********	**********	***********
****	***********	***********	************

Ⅴ		소방공사 설계변경(정산) 내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	비 고
***	*********	*********	*********
***	*********	*********	***********
****	*********	*******	***********
*****	*******	*******	*********
****	*********	*******	*********
****	**********	*********	***********
*****	*********	*******	*********
****	**********	*********	***********

Ⅵ		검토의견

상기와 같이 검토한 결과「서소문청사 후생동 구내식당 전기·소방공사」계약       업체에서 제출한 설계변경 및 정산(보험료 및 산업안전보건관리비) 내역이       적합한 것으로 판단되어 재무과에 전기·소방공사 변경계약을 의뢰 하고자 함.

Ⅶ		향후계획

2021. 04. 29. : 전기·소방(전기)공사 변경계약 의뢰
2021. 05. : 전기·소방(전기)공사 준공

붙임  설계변경 자료 제출 공문(전기, 소방공사) 각 1부.  끝.